RUUMI TERMOSTAAT ECOSTER TOUCH

S.Control ja S.Control TOUCH Pultidele.

Puldi Üldinfo
- Vale elektriühendus Ecosteri ja juhtpuldi vahel võib kahjustada mõlemat seadet.
- Paigaldus peab olema sooritatud kvalifitseeritud paigaldaja poolt
- Kasutage täiendavaid ettevaatusabinõusid, et vältida juhtpuldi vigastusi ning ohtlikke vigastusi nt. Veenduge, et pult ei ole vooluvõrgus
- Järgige juhtpuldi dokumentatsiooni ühendades Ecoster Touch’i
- Säilitage kasutusjuhend
- Sümbolid selles kasutusjuhendis:

Lisa soovitused ja informatsioon

Tähtis informatsioon, mis võib olla oluline et mitte kahjustada seadet /isikut

Vastab standardile:WEEE 2002/96/EC

1. Rakendamine
  Ruumi termostaat
- Programeeritav ruumi termostaat
- Reguleerib ruumi temperatuuri
- Täiendava funktsiooniga saab jälgida katlaruumis oleva juhtpuldi tööd ja ka neid muuta.
- Sisetemperatuuri anduri täpsus 0,1 kraadi
- Võimalik programmeerida 7-päevase tsükkli ja 0,5h täpsusega mis võrdub 48 temperatuuri muutusega 1 päeva jooksul.
- Saab ühendada maksimaalselt 3 ecosteri.Lisa ruumitermostaati millest üks on põhiline
Ecosteri saab ka kasutada lisaks elamumaja ruumides ka tööstuslikes ruumides

TÖÖ
- Ecoster on varustatud puutetundliku ekraaniga.
- Valige vastav sümbol ekraanil, et valida positsioon menüüs

Mõned menüü sümbolid ja nende tähendused:

-Põhi menüüsse pääsemis nupp

- / +	- Soovitud parameetri suurendamine ja vähendamine

-Menüüs/parameetrites üles ja alla liikumine

-Väljumine soovitud menüüst või parameetri tühistamine
- Väljumine menüüst kodu ekraanile

-Parameetri kinnitamine või menüü osasse sisenemine

-Menüü informatsioon või parameetri lisa informatsioon

KODU EKRAAN
6

1
2
3
4
5

7

12
9
8

13
10

11

1.Paneeli nimi
2.Hetke mõõdetud temperatuur ruumis
3.Ruumi termostaadi töö reziim
 - Ajakava

- Ökonoomne

-Komfortne

- Kodust väljas

-Ventilatsioon

- Pidu

- Puhkus

-Külmumisvastane

- SV laadimine

4.Aktiivne termostaadi signaal (KÜTMINE)
5.Valitud seadme sümbol

- KATEL

- RUUMI TERMOSTAAT

- Vastava ruumi termostaat mida kuvatakse põhi termostaadil.

- SV Laadimine

6.Kell ja nädalapäev
7.Põhiekraani muutmine
8.Välitemperatuur (kuvab kui on ühendatud õige termostaat)
9.Hetkeline kütuse kogus ( kuvab kui on kalibreeritud – arvutuslik)
10. Soovitud temperatuuri
11.Võimalik ekraanide arv – märge-millist kuvab hetkel
12.Kuvab kas kasutatakse päevast või öist temperatuuri
13.Pääas põhi menüüsse

Töö reziimid

 MENÜÜ ---> TÖÖ REZIIMID --->

- AJAKAVA – HETKELINE RUUMI TEMPERATUUR ON MÄÄRATUD VASTAVALT AJAKAVALE KAS ÖINE	VÕI PÄEVANE	VASTAVAD
  TEMPERATUURI SAAB MÄÄRATA MENÜÜ--->TEMPERATUURI SEADED--->ÖINE TEMPERATUUR/PÄEVANE TEMPERATUUR.KUVATAKSE EKRAANIL	IKOON
- ÖKONOOMNE – RUUMI TERMOSTAAT TÖÖTAB TÖÖ REZIIMIL ÖKONOOMNE EHK ÖISE TEMPERATUURI JÄRGI.KUVATAKSE	IKOON

KOMFORT - RUUMI TERMOSTAAT TÖÖTAB TÖÖ REZIIMIL ÖKONOOMNE EHK PÄEVASE TEMPERATUURI JÄRGI.KUVATAKSE	IKOON

- KODUST VÄLJAS - Kui see režiim on aktiveeritud töötab ruumi termostaat ökonoomsel reziimil ehk öise temperatuuri järgi.Mille kestvus määratakse
  vahemikus 1 ÷ 60h, 1 tunnilise sammuga. Pärast seda perioodi kontroller lülitub režiimile, milles see töötas enne kui kodust väljas režiimi määrati.
  Kuvatakse	ikoon.
- VENTILATSIOON – selle töö reziimiga suletakse 3t klapp ja lülitatakse välja pumbad.Mille kestvus määratakse
  vahemikus 1 ÷ 60h, 1 tunnilise sammuga. Pärast seda perioodi kontroller lülitub režiimile, milles see töötas enne kui kodust väljas režiimi määrati.
  Kuvatakse	ikoon.

PIDU – Olemas olevat temperatuuri seadistust saab muutu mis tahes temperatuuriks vahemik 1:48 h. Pärast seda perioodi kontroller lülitub režiimile, milles see töötas enne kui kodust väljas režiimi määrati.
Kuvatakse	ikoon.

- PUHKUS - Olemasolevat temperatuuri seadistust saab muuta sisestades ühe püsiva temperatuuri, mis kehtib eelnevalt programmeeritud ajavahemiku kohta 1 ÷ 60h. Kui see režiim on aktiveeritud, on vajalik
  temperatuuri ja selle kestust vahemikus 1 ÷ 60 päeva, 1 päeva
  sammuga. Pärast seda perioodi kontroller lülitub režiimile, milles see on olnud enne selle režiimi seadistamist. Kuvatakse	ikoonide.
  Lisaks lülitub SV temperatuur 8 kraadile.
- KÜLMUMISVASTANE – Ruumitermostaat töötab ühe konstantse temperatuuriga mille saab määrata MENÜÜ-->TEMEPERATUURI SEADED-->KÜLMUMISVASTANE. Lisak muutetakse SV temperatuur 8 kraadile.Kuvatakse	ikooon
- SV LAADIMINE - See reziim võimaldab laadida SV ühekordselt.Mille kestvus määratakse vahemikus 1 ÷ 60h, 1 tunnilise sammuga.Selle tööreziimi ajal on ajakava ja küttepump väljalülitatud.Kuvatakse
ikoon.

AJAKAVA -	Mentüü võimaldab määrata ruumi temperatuur, SV temperatuuri ja küttepumba töö aja. Võimalik on määrata ruumi temperatuur iga nädalapäevakohta 0,5 h täpsusega.Ecoster võimaldab ära määrata öise ja päevase temperatuuri tööaja.
AJAKAVA saab muuta MENÜÜ--->AJAKAVA-->...

- Valige päev mille graafikut soovite koostada/muuta
- Ajakava ekraan kuvatakse

1
2
3
4
5
6
7
8

1. Ajaliin
2. Hetkel muutetav aeg
3. Öine temperatuur
4. Päevane temperatuur
5. Aja tsooni valiminele
6. Temperatuuri valimine (öine/päevane)
7. Aja tsooni valimine
8. Ajakava kopeerimine vastavale päevale
- Seadke indikaator „2” soovitavale ajale kasutades nuppe „5” ja „7”
- Seadke soovitud temperatuur nuppuga „6” kas öine või päevane temperatuur.
- Seadke indikaator”2” soovitava aja lõpule kasutades nuppe „5” ja „7”
- Vajutage nuppu √ kinnitamaks soovitut.
- Vastavat tegevust võib korrata igapäeva kohta eraldi või kasutades
  nuppu „8” saab kopeerida ühepäeva seadistuse kõikidele päevadele.

Temperatuuri seaded

- Võimaldab muuta temperatuure (menüüs)
- Päevane temperatuur (Komfort)
- Öine temperatuur (Ökonoomne)
- Külmumisvastane
Katel

- Katel võimaldab ligipääsu katla juhtautomaatikale ruumist.Võimalik on vaadata kui ka muuta kõiki parameetreid.

SV
-SV võimaldab seada SV (Soe vesi) temeperatuuri ja tööreziimi

SUVI/TALV

- Suvi/Talv tööreziim
Reziim SUVI – Töötab põleti vastavalt SV temperatuuri järgi kui on ühendatud SV pump. Küttepumpa ei lülitata sisse
Reziim TALV – Töötab nii küttepump kui ka SV pump kui on ühendatud.

Katel Sisse/Välja

- Võimaldab katla väljalülitamist ruumi termostaadi kaudu.

HÜSTEREES

- See parameeter defineerib ruumi hüstereesi siseruumis.Põleti läheb tööle kui temperatuur langeb alla soovitud temperatuuri miinus hüsterees. Põleti lõpetab töö kui temperatuur on saavutatud.

Temperatuuri parandus

 - Võimaldab määrata termostaadi temperatuuri paranduse -4 kuni + 4 kraadi.